| 马坊村702号院10号楼(丽泽3-原1号楼)3-4层 装修恢复提升项目-答疑汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题内容 | 答复 | 答复人员 |
| 建筑装饰工程 |  |  |
| 1.门高多少？窗高多少？ | 门2.6m 窗1.8m |  |
| 2.教室浅色木饰面基层做法？ | 12mm厚阻燃板基层 |  |
| 暖通 |  |  |
| 1.请明确立管标高如何考虑？ | 层高3.3米 |  |
| 2.请明确立管套管是否利旧考虑？ | 套管新做 |  |
| 3.请明确散热器是否挂墙安装？ | 落地 |  |
| 4.请明确防虫铝合金百叶尺寸如何考虑？ | 200*200 |  |
| 给排水 |  |  |
| 1.地漏数量如何考虑？ | 地漏DN50 每层4个共8个 |  |
| 2.洗手盆是否按冷热水，蹲便器是否按脚踩阀，小便器是否按红外感应挂斗式？ | 可以 |  |