## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(马坊村702号院10号楼(丽泽3-原1号楼)1-2层装修恢复提升项目单项工程-通风工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920701010001 | 风机盘管安装 | 1.名称:风机盘管（利旧安装） 2.含保护性拆除 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 36
2 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:条形风口(送风口） 2.型号、规格:1000*250,带过滤网 3.材质:铝合金 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 36
3 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:条形风口(回风口） 2.型号、规格:1000*250,带过滤网 3.材质:铝合金 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 36
分部小计
本页小计
合 计