## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(北京师范大学亚太实验学校单宿楼新建电梯单项工程-消防工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
电气火灾监控系统
1 | 920210003005 | 电气配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:明敷 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 100
2 | 920210010003 | 电气配线 | 1.名称:电气火灾监控线 2.规格:WDZB2N-RYYP 2×1.5 3.敷设方式、部位:管内穿线 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 100
3 | 920901002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称:配管支架制作安装 2.要求:防锈漆两遍，调和漆两遍 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 11.06
分部小计
本页小计
合 计