## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(北京师范大学亚太实验学校新建阳光花房单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV22-5*16 3.敷设方式:直埋敷设 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 30
2 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:热缩式、铠装 3.规格:5*16 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 2
3 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:电缆沟挖填土 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 30
分部小计
本页小计
合 计