## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(北京师范大学亚太实验学校新建阳光花房单项工程-采暖工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.含管道、管件供应及安装 6.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 20
2 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m3 | 0.15
分部小计
本页小计
合 计