## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(马坊村702号院-9号楼（教1楼-原2号楼）1层抗震加固提升项目单项工程-拆除工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 911202001002 | 块料面层楼地面拆除 | 1.加固墙体处地面锯缝机锯缝 2.地砖、找平层、混凝土垫层拆除 3.渣土装袋、外运及消纳 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 131.52
2 | 911205001001 | 踢脚线拆除 | 1.实木踢脚线拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 267.28
3 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.铝扣板吊顶拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 44.62
4 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.石膏板吊顶拆除（含局部开槽） 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 300.32
5 | 911604001001 | 清理涂料层-天棚 | 1.天棚涂料及腻子铲除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 38.71
6 | 911302001001 | 块料(石材)墙、柱面拆除 | 1.墙砖及抹灰层拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 109.76
7 | 911301001001 | 墙、柱面抹灰铲除 | 1.墙面涂料、腻子及抹灰层铲除 | m2 | 777.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(马坊村702号院-9号楼（教1楼-原2号楼）1层抗震加固提升项目单项工程-拆除工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求
8 | 911604001002 | 清理涂料层 | 1.墙面涂料、腻子铲除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 287.3
9 | 911303001001 | 墙、柱饰面拆除 | 1.木饰面墙裙、暖气罩及收边条保护性拆除 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 237.26
10 | 910904002001 | 变形缝修补 | 1.砖墙水平锯缝，间距150mm 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 5865.66
11 | 911704002001 | 洗漱台拆除 | 1.洗漱台及下柜拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 17.26
12 | 911306001001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 26.45
13 | 911704005001 | 镜子拆除 | 1.镜子拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 9.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(马坊村702号院-9号楼（教1楼-原2号楼）1层抗震加固提升项目单项工程-拆除工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 911501001001 | 木门拆除 | 1.木门保护性拆除 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 54
15 | 911508001001 | 门窗套拆除 | 1.木质门套保护性拆除 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 44.34
16 | 911508001002 | 门窗套拆除 | 1.木质窗套保护性拆除 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 33.84
17 | 911510001001 | 窗台板拆除 | 1.石材窗台板拆除 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 7.83
18 | AB001 | 安装拆除 | 1.强弱电管线、灯具、开关插座、给排水管线、洁具、采暖管线、散热器、消防管线、设备等 2.渣土装袋、外运及消纳 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 720.53
19 | AB002 | 保护性拆除及恢复 | 1.室内家具、窗帘、窗帘杆、晾衣杆、空调、黑板、课桌椅等甲方需保留的物品保护性拆除，搬运指定地点，按照甲方指示恢复 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计