## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(1层单项工程-通风工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920701004001 | 排气扇安装 | 1.名称:平板式排气扇（利旧安装） 2.安装形式:暗装 3.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 4
2 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:圆形新风口（利旧安装） 2.型号、规格:Φ100 3.材质:铝合金 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 18
3 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:空调风口（利旧安装） 2.型号、规格:630×100 3.材质:铝合金 4.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 18
4 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:多联机室内机（利旧安装） 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 15
5 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1.名称:柔性软风管（利旧安装） 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 节 | 24
6 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:镀锌风管（利旧安装） 2.其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m2 | 12.95
分部小计
本页小计
合 计